عنوان درخواست : کیت فوری ای کولای نام آزمایشگاه : باکتریولوژی تلفن تماس: 81752344

| مشخصات | مقدار / واحد | نام کالا /خدمات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| - کیت ها باید به تعدادی که در درخواست ذکر شده است موجود بوده و به تعداد درخواست شده تحویل گردد. - آزمایشگاه به صورت رندوم یک نمونه از کیت های تحویل داده شده را مورد ارزیابی های کیفی قرار خواهد داد. چنانچه کیت ها به لحاظ آزمایشات کنترل کیفی مورد تایید باشند تایید نهایی توسط آزمایشگاه صادر خواهد شد. در غیر اینصورت کالا با مسئولیت و هزینه شرکت فروشنده به آن شرکت عودت خواهد شد. مدت زمان مورد نیاز برای آزمایشات کیفی 1 الی 2 هفته می باشد. - برگه آنالیز حتما به همراه پیش فاکتور ارسال شود. - هزینه حمل کالا بر عهده فروشنده می باشد. | 15 جعبه (هر جعبه شامل دو عدد کیت) | کیت فوری شمارش ای کولای TTCL-100 kit | 1 |
|  | 15 جعبه (هر جعبه شامل دو عدد کیت) | کیت فوری شناسایی کیفی ای کولای Coli-check 100 kit | 2 |