بسمه تعالی

	توضیحات
	تعداد
	نام کالا
	ردیف

	هسته از جنس مس
	10 عدد
	ترانس 400 وات بخار سدیم 
	1. 

	3 سیمه
	10عدد
	ایگنیتور 400 وات سدیم 
	2. 

	
	15 عدد
	ترمینال سرامیکی سه خانه 16 امپر
	3. 

	در دو رنگ هر کدام 10 متر
	20 متر
	سیم نسوز سایز 5/2
	4. 

	میزان روشنائی حداقل 20000 لومن 
 دمای رنگ نور مهتابی دارای حداقل 2 سال گارانتی     IP:65
	5عدد
	پرژکتور کتابی 200 وات   LED 
	5. 

	
	
	
	6. 






