***تعمیراتی سرویسهای بهداشتی دانشگاه مرکزی ***

1-برچیدن سنگ کف به متراژ حدود 80مترو کاسه توالت به تعداد 22عدد
2- کندن ملات زیر سنگ کف و زیر کاسه توالت به متراژ حدودا 80متر
3-لوله گذاری فاضلابی حدود 70 متر
4- اجرای خاکریزی و سیمان کاری کف و روی لوله ها به متراژ حدودا 100
5-سرامیک کاری حدود 80متر و نصب کاسه توالت به تعداد 20عدد
6-دوغاب ریزی حدود 80 متر
7-بارگیری وانتقال ضایعات ساختماتنی به محل دپوی شهرداری
8- بازدید حضوری الزامی
9- کسورات قرارداد بر عهده پیمانکار خواهد بود.
10- مدت اجرای قرارداد 20روز از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود.
11- مصالح مصرفی بایستی به تائید کارشناس دفتر فنی و عمرانی دانشگاه برسد.
12-همه اقلام دارای استاندارد ملی ایران و گواهی نامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشند
13-سنگ کاری نما روی دیوار سیمانی با تیشه کاری متراژ حدود 50متر
· [bookmark: _GoBack]جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی و همچنین در صورت نیاز به  هماهنگی با:
·  کارشناس واحد بهره بردار :مهندس کریمی       09188640861
· دفتر فنی و عمرانی دانشگاه:               08632621580   
· واحد امور مالی:                                   08632621542
· حسابدار واحد فنی:                             08632621560    

