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شرایط و مشخصات فنی:
1) برانکارد تاشو دوشکن.
2) جنس بدنه برانکارد از آلومینیوم آلیاژی
3) جنس پارچه کفی از برزنت با تراکم بالا و ضد آب باشد
4) دارای کمربند نگهدارنده
5) دارای کیف مخصوص جهت نگهداری
6) وزن برانکارد باید سبک بوده و حمل ان آسان باشد(حداکثر 8 کیلوگرم)
7) قابلیت تحمل وزن تا 150 کیلوگرم

شرایط عمومی :
1) کالا دارای گارانتی حداقل 1 ساله باشد.
2) کالا دارای خدمات پس از فروش حداقل 10 ساله باشد.
3) کالای با کیفیت ایرانی باشد.
4) شرکت فروشنده باید دارای مجوز فعالیت از اداره کل تجهیزات پزشکی و همچنین اطلاعات شرکت در سایت IMED  به عنوان شرکت مجاز فروش کالای درخواستی ثبت باشد.
5) پرداخت فاکتور صرفا پس از تحویل و نصب کالا توسط شرکت فروشنده، و تایید کارشناس مربوطه می باشد.
6) هزینه ارسال کالا و متعلقات جانبی به مرکز بر عهده شرکت فروشنده می باشد.
7) در صورت کیفیت پایین کالا و یا مغایرت کالا با مشخصات فنی اعلامی، با نظر کارشناس تجهیزات پزشکی عودت داده میشود.
8) درج برند ، کد IRC ، نام کالا، سایز ، کشور سازنده، مدت گارانتی، مدت خدمات پس از فروش و همچنین مشخصات فروشنده در پیش فاکتور الزامی می باشد.
9) الصاق کاتالوگ معرفی کالا و پیش فاکتور الزامی می باشد.
10) مبلغ نهایی در پیش فاکتور، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد.
11) در صورت عدم رعایت هر کدام از شرایط عمومی، حتی در صورت برنده شدن، شرکت کننده حذف می گردد.

