نام کالا : برانکارد برزنتی

تعداد درخواستی : 8 عدد

شرایط و مشخصات فنی:

- برانکارد تاشو دوشکن.

- جنس بدنه برانکارد از آلومینیوم آلیاژی

- جنس پارچه کفی از برزنت با تراکم بالا و ضد آب باشد

- دارای کمربند نگهدارنده

- دارای کیف مخصوص جهت نگهداری

- وزن برانکارد باید سبک بوده و حمل ان آسان باشد(حداکثر 8 کیلوگرم)

- قابلیت تحمل وزن تا 150 کیلوگرم

شرایط عمومی :

- کالا دارای گارانتی حداقل 1 ساله باشد.

- کالا دارای خدمات پس از فروش حداقل 10 ساله باشد.

- کالای با کیفیت ایرانی باشد.

- شرکت فروشنده باید دارای مجوز فعالیت از اداره کل تجهیزات پزشکی و همچنین اطلاعات شرکت در سایت IMED  به عنوان شرکت مجاز فروش کالای درخواستی ثبت باشد.

- پرداخت فاکتور صرفا پس از تحویل و نصب کالا توسط شرکت فروشنده، و تایید کارشناس مربوطه می باشد.

- هزینه ارسال کالا و متعلقات جانبی به مرکز بر عهده شرکت فروشنده می باشد.

- در صورت کیفیت پایین کالا و یا مغایرت کالا با مشخصات فنی اعلامی، با نظر کارشناس تجهیزات پزشکی عودت داده میشود.

- درج برند ، کد IRC ، نام کالا، سایز ، کشور سازنده، مدت گارانتی، مدت خدمات پس از فروش و همچنین مشخصات فروشنده در پیش فاکتور الزامی می باشد.

- الصاق کاتالوگ معرفی کالا و پیش فاکتور الزامی می باشد.

- مبلغ نهایی در پیش فاکتور، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده باشد.

- در صورت عدم رعایت هر کدام از شرایط عمومی، حتی در صورت برنده شدن، شرکت کننده حذف می گردد.