	ردیف
	نام قطعه
	واحد
	محل نصب
	توضیحات

	1
	عایق رولی چسب دار یک رو فویل با ضخامت 1/5 دانسته 40
	20متر
	جهت عایق کاری کلیه سردخانه های استان (ابوذر)
	با عرض یک متر طول 10متر

	2
	نوار چسب فویلی ضخیم
	5حلقه
	جهت عایق کاری کلیه سردخانه های استان (ابوذر)
	با عرض 6 یا 7 سانت

	3
	نوار پلایمر مشکی
	20حلقه
	جهت عایق کاری کلیه سردخانه های استان (ابوذر)
	بزرگ

	4
	سیم جوش نقره ایرانی سیمن 50درصد
	2کیلو
	مصرفی 
	درصد بالا

	5
	بست لوله 7/8دو پیچ پلیمری
	10عدد
	سرد خانه ابوذر
	دو پیچ مخصوص لوله مس

	6
	شیر برقی با بوبین صابکولر کمپرسور DVM
	1 عدد
	سرد خانه ابوذر
	مربوط به صابکولر

	7
	لوله مسی 1-5/8
	1 متر
	سرد خانه ابوذر
	ضخیم

	8
	زانوی مسی1-5/8
	دو عدد
	سرد خانه ابوذر
	نود درجه ضخیم

	9
	شیلنگ برگشت روغن
	1متر
	سرد خانه ابوذر
	یک سر زانو نود درجه یک سر تخت برنجی با پرس کامل و مهره

	10
	دریچه تراکم سردخانه منفی المنت دار با سوپاپ واشر دار
	12عدد
	کلیه سردخانه های استان
	با فرم رو کار جهت نصب پنل 15سانت

	11
	باکس جعبه تقسیم المنت و فن اواپراتور کامل به همراه ترمینال RTP10
	1عدد
	سرد خانه خلیج فارس
	واتر پرف و گلند کابل کامل مونتاژ شده

	12
	فن اواپراتور 50 سانت
	6عدد
	سرد خانه خلیج فارس
	EBM پروانه PV جهت اواپراتور تونل انجماد

	13
	فن اواپراتور S6D630-AN01-01
	6عدد
	سرد خانه زابل
	EBM پروانه PV جهت اواپراتور تونل انجماد

	14
	اویل سپراتور کستل سایز 1-3/8
	1عدد
	سرد خانه زابل
	

	15
	کنترل بار شیوا 1-60A
	6 عدد
	سرد خانه خلیج فارس
	

	16
	مایع شکن کستل 4 لول
	1 عدد
	سردخانه فرآورده
	سایز 7/8-خط مایع 3/8

	17
	اویل سپراتور کستل  5/8خروجی 1/4
	1 عدد
	سردخانه فرآورده
	

	18
	شیر دستی 1/4 دانفوس
	2 عدد
	سردخانه فرآورده
	دانفوس

	19
	شیلنگ برگشت روغن
	2سری
	سردخانه فرآورده
	دو سر زانو نود درجه یک سری 90 سانت – یک سر تخت یک سر نود درجه 70 سانت برنجی با پرس کامل و مهره

	20
	لامپ روشنایی سرد خانه
	20عدد
	کلیه سردخانه های استان
	ضد آب LED

	21
	مغزی برنجی سر سیلندر کمپرسور
	12 عدد
	کلیه سردخانه های استان
	برنجی

	22
	سه راهی برنجی نافی رزو  برگشت روغن دو سر 1/4
	5 عدد
	کلیه سردخانه های استان
	رزوه برگشت روغن کمپرسور

	23
	لوله7/8مسی ضخیم
	2 متر
	سردخانه فرآورده
	ضخیم

	24
	زانو 7/8
	2 عدد
	سردخانه فرآورده
	ضخیم

	25
	روغن سا نیسو اصلی SL100
	2عدد
	سردخانه خلیج فارس
	اصلی

	26
	گاز R22 برند – هانیول -هانیول
	6عدد
	سرد خانه زابل - سراوان
	با ارسال گواهی استاندارد

	27
	کنتاکتور LS-50
	4 عدد
	سردخانه ابوذر – خلیج فارس
	اصلی

	28
	سیم جوش نقره مخصوص
	8عدد
	مصرفی
	ضخیم با درصد بالا

	29
	درب سردخانه سابکول چهارچوپ PVC 15سانت دو نوار المنت دار با دهانه یک در ارتفاع 2متر با کلید و یراق آلات کامل
	1عدد
	
	لولایی با یراق فلزی دوردیف نوار و المنت جهت تونل انجماد



