
لوازم مورد نیازسردخانه ایرانشهر
	ردیف
	شرح عملیات
	واحد
	مقدار
	توضیحات

	1
	اواپراتور تبادل کار  7/5اسب  تونلی دو فن سفارشی
	دستگاه
	1
	جهت تونل دمای منفی 40

	2
	کندانسور 10 اسب تبادل کار گرمسیری 
	دستگاه
	1
	گرمسیری سه فن ABM

	3
	خط مایع 1/2 شامل شیر برق – شیر دستی – ساید گلاس- 
	سری
	1
	 خط دانفوس –با مهره برنجی

	4
	اویل سپراتور 1-1/8 کستل
	عدد
	1
	کستل

	5
	مایع شکن 5/8-3/8-1 چهار لول 
	عدد
	1
	امرسان- کستل

	6
	تابلوی برق 15 اسب  دیجیتال صابکول
با صفحه سیگنال و قطعات LS و با ترموستات دیجیتال دیگزل صفحه بزرگ 6کلید با کنترل بار شیوا
	عدد
	1
	

	7
	چک والف کستل   1
	عدد
	1
	کستل

	8
	لرزه گیر  1پکلس
	عدد
	1
	پکلس

	9
	لرزه گیر    1 پکلس
	عدد
	1
	پکلس

	10
	هیت خطی 5/8*3/8-1 همراه با اویل تراپ
	عدد
	1
	

	11
	های اندلو دانفوس( ریست اتومات)
	عدد
	1
	دانفوس

	12
	اویل پرشر دانفوس 

	عدد
	1
	دانفوس

	13
	اتصالات کپی شلنگی گیچ سه راه یک سر مهره کامل با اتصالات پرس 
	عدد
	10
	کامل با اتصالات پرس و مهره

	14
	اتصالات کپی شلنگی گیچ  زانو 90 درجه یک سر مهره کامل با  اتصالات پرس
	عدد
	10
	کامل با اتصالات پرس و مهره

	15
	شیلنگ برگشت روغن مشکی (اصلی)
	متر
	10
	

	16
	زانو90 درجه شیلنگ برگشت روغن با مهره و اتصالات پرس کامل
	عدد
	6
	کامل با اتصالات پرس و مهره

	17
	اتصالات یک سر تخت  شیلنگ برگشت روغن با مهره و اتصالات پرس
	عدد
	4
	کامل با اتصالات پرس و مهره

	18
	روغن کمپرسور بیتزر 5لیتری نوع گاز R404
	لیتر
	10
	برند بیتزر

	19
	شیر دستی   دانفوس
	عدد
	1
	همرا با مهره

	20
	پوسته کر درایر  (کستل) با کر و بست نگهدارنده 
	عدد
	1
	همرا با بست نگهدارنده

	21
	اکسپنشن  دانفوسTEX2باسوزن02  ( R404) تونلی
	عدد
	1
	کامل

	22
	سوزن اکسپنش دانفوس 03-TEX2
	عدد
	1
	

	23
	صفحه گیج 3تای با گیچ فشار بالا- فشار پایین
	سری
	1
	کامل با گیچ و پیچ –با سه عدد گیچ

	24
	شیلنگ کپی  در دو رنگ (اصلی)  
	متر
	15متر
	از هر رنگ

	25
	مغزی سر سیلندر کمپرسور بلند برنجی با مهره 1/4
	عدد
	6
	همراه با مهره

	26
	سه راهی برنجی جهت برگشت روغن کمپرسور نافی ته بزرگ دو سر 1/4
	عدد
	2
	نافی سه راهی به رزوه برگشت روغن 

	27
	گاز هانیول R404
	کپسول 
	6
	با گواهی استاندارد

	28
	یو مسی سایز 
	عدد
	6
	(مولرضخیم )

	29
	زانو مسی 90درجه (ضخیم ) سایز 
	عدد
	10
	(مولرضخیم )

	30
	زانو مسی 90درجه (ضخیم ) 
	عدد
	25
	(مولرضخیم )

	31
	بوشن لوله مسی 
	عدد
	10
	(مولرضخیم )

	32
	لوله مسی  شاخه شش متری

	متر
	12
	شاخه شش متری با ضخامت 1/5میلیمتر

	33
	لوله مسی  شاخه شش متری

	متر
	12
	شاخه شش متری با ضخامت 1/5میلیمتر

	34
	لوله مسی 5/8  شاخه ای شش متری
	شاخه 
	1
	شاخه شش متری با ضخامت 1/5میلیمتر

	35
	لوله مسی 1/2ضخامت لوله مسی -0/75 15متری
	حلقه 
	1
	مهره اصل

	36
	عایق لوله 
	عدد
	8
	2متری

	37
	عایق 5/8
	شاخه
	10
	2متری

	38
	سیم جوش نقره ایرانی ضخیم درصد بالا 
	کیلو
	3
	ایرانی

	39
	سیم جوش مخصوص درصد بالا و ضخیم
	عدد
	15
	

	40
	عایق رولی یک رو فویل مسلح چسب دار با ضخامت8میل با عرض مفید یک متر رنگ مشکی
	متر
	20
	مسلح چسب دار

	41
	مهره 1/2برنجی
	عدد
	20
	

	42
	بست لوله مسی پروپلین سایز 1/4-- 
	عدد
	20
	از هر سایز دو پیچ 20 عدد

	43
	دریجه تراکم هوا سرد خانه المنت دار 
	1عدد
	
	جهت پنل 15 سانت المنت دار 

	44
	فوم تزریقی 950 گرمی
	عدد
	50
	تزریق دستی

	45
	تابلو فرمانی درب ورودی  با کلید فرمان خاموش روشن کمپرسور و روشنایی با ترمومتر دیجیتال 
	عدد
	1
	

	46
	لامپ روشنای سرد خانه ای با قاب زد آب (LED) 40وات
	عدد
	2
	نور سفید 

	47
	کابل 3*1/5
	حلقه
	1
	حلقه 100متری

	48
	کابل 2*1/5 افشان سیمند کابل
	حلقه
	1
	حلقه 100متری

	49
	کابل 5/1*5  افشان سیمند کابل
	حلقه
	1
	حلقه 100متری

	50
	داکت تراکینگ تراکینگ سوبیتا 
	شاخه
	10
	

	51
	رابط بین داکت  تراکینگ سوبیتا
	عدد
	8
	

	52
	زانویی بیرونی داکت تراکینگ سوبیتا  
	عدد
	10
	

	53
	زانویی کنج داخلی داکت تراکینگ سوبیتا  
	عدد
	5
	

	54
	زانویی کنج بیرونی داکت تراکینگ سوبیتا  
	عدد
	5
	

	55
	سه راهی داکت تراکینگ سوبیتا 
	عدد
	5
	

	56
	پلمپ انتهایی  داکت تراکینگ سوبیتا  
	عدد
	10
	

	57
	المنت درین 
	عدد
	2
	

	58
	شیلنگ درین PVC با مهار سیمی و عایق 
	متر
	6
	

	59
	چسب فویلی عرض 8 سانت 
	حلقه 
	10
	حلقه 15متری ضخیم

	60
	بست شیلنگ درین استیل 
	عدد
	2
	

	61
	بست تلسکوپی کابل 5/1*2 
	بسته
	2بسته
	

	62
	بست تلسکوپی کابل 5/1*3
	بسته
	2بسته 
	

	63
	پیچ سر مته واشر دار تایوانی 2 سانت 
	عدد
	100
	

	64
	پیچ متری سایز 12 گالوانیزه 
	عدد
	6
	

	65
	مهره گالوانیزه 12سفیده با واشر فنری 
	عدد
	40
	

	66
	واشر دور 10ضخیم سایز پیچ 12
	عدد
	12
	

	67
	پیچ و رو پلاک لبه دار  8/3 هفت سانت بکسی
	عدد
	100
	رو پلاک وبا پیچ گالوانیزه بکسی

	68
	واشر دوسانت تخت سفید 
	عدد
	100
	ضخیم 

	69
	پیچ و مهره شش واشر دار 
	عدد
	100
	دو سانت واشر سر خود

	70
	بست کمر بندی سایز 40 سانت 
	بسته 
	10
	

	71
	بست کمر بندی سایز 15 سانت 
	بسته
	5
	

	72
	پرایمر مشکی چسب دار
	حلقه 
	15
	20یاردی

	73
	لرزه گیر 1-1/8 پکلس
	عدد
	1
	پکلس

	74
	زانو 90 درجه 1-1/8
	عدد
	4
	

	75
	گاز R22
	کپسول
	عدد
	هانیول با گواهی استاندارد




شرایط اختصاصی:
1. 2 سال گارانتی(جهت اواپراتور، یونیت کندانسور، کمپرسور، تابلو برق های سردخانه)
1. 10 سال خدمات پس از فروش 
1. کمپانی سازنده می‌بایست اصالت نامه نمایندگی را از طریق ارسال ایمیل به آدرس این اداره کل تایید نماید.
1. گازها دارای گواهی استاندارد باشد. 
1. کلیه مستندات از قیبل کاتالوگ، دفترچه کاربری،ضمانت‌نامه همراه با دستگاه به اداره کل ارسال گردد. 
1. هزینه حمل و نقل و ارسال کالا بعهده شرکت  و به صورت رایگان ‌باشد.
1. پرداخت هزینه، بعد از تایید فنی دستگاه توسط کارشناسان فنی صورت می‌گیرد. 
1. در صورت عدم تایید فنی دستگاه توسط کارشناسان فنی(به دلیل هر گونه مغایرت و یا عملکرد نامطلوب) پس از تحویل با هزینه شرکت، دستگاه عودت داده خواهد شد.  
1. پیش فاکتور در سامانه بارگذاری گردد.
1. هزینه حمل و نقل و تخلیه در محوطه داخلی پایگاه ایرانشهر بر عهده تامین کننده می باشد.
1. کالا ها و اقلام دارای کیفیت مطلوب،اصل باشند.
1. هر گونه سوالات مالی با جناب آقای جهانتیغ با شماره 09367667872تماس حاصل فرمایید.
1. در صورت هرگونه سوال بخش فنی با جناب مهندس دوشنگانی با شماره 09389240766 تماس حاصل فرمائید.
***مهم
1. تاکید می‌گردد پرداخت هزینه پس از تایید کارشناسان فنی اداره کل صورت می‌گیرد. در صورت مغایرت قطعات ارسال شده، کلیه قطعات با هزینه شرکت فروشنده عودت داده خواهد شد و سامانه ابطال، بارگذاری تجهیزات جهت خرید مجدد صورت می‌گیرد وشرکت فروشنده که تجهیزات مغایر ارسال کرده است به دلیل عمل نکردن به تعهدات از لیست مورد بررسی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت توسط کمیته فنی، حذف می‌گردد.
[bookmark: _GoBack]
شرایط عمومی:
1-پیش فاکتور در سامانه بارگذاری گردد.
2-هزینه حمل و نقل بر عهده تامین کننده و تحویل درب پایگاه انتقال خون می باشد.
3-کالا ها و اقلام دارای کیفیت مطلوب،اصل باشند.
4-هر گونه سوالات مالی با جناب آقای جهانتیغ با شماره 09367667872تماس حاصل فرمایید.
4-در صورت هرگونه سوال بخش فنی با جناب مهندس دوشنگانی با شماره 09389240766 تماس حاصل فرمائید.

