	لطفا دستور فرمائید اجناس مشروحه ذیل که مورد نیازشبکه بهداشت  می باشد خریداری گردد

	مقدار
	تعداد
	شرح
	ردیف

	عدد
	1
	پخش کننده 17تایی مسی( الکو یا دانفوس یا K)
	1

	متر
	20
	لوله رفت 8/7  مسی( الکو یا دانفوس یا K )
	2

	متر
	10
	لوله برگشت 8/15  مسی( الکو یا دانفوس یا K )
	3

	عدد
	12
	زانو 8/15 مسی
	4

	عدد
	20
	زانو8/7  مسی
	5

	عدد
	5
	رابط 8/15  مسی
	6

	عدد
	5
	رابط8/15  مسی
	7

	عدد
	2
	مهره اسپنشن 6  مسی
	8

	متر
	2
	لوله4/1  مسی( الکو یا دانفوس یا K )
	9

	متر
	22
	لوله16/3  مسی( الکو یا دانفوس یا K )
	10

	لیتر
	16
	روغن سانیسو
	11

	عدد
	2
	شیر انبساط TCLE 1200HW  مسی
	12

	عدد
	2
	اوربس X22440B8B
	13

	عدد
	4
	فیلتر داریر دانفوس
	14

	
	
	تمام لوله ها و اتصالات مدل( الکو یا دانفوس یا K )باشد
	15

	
	
	
	16

	
	
	
	17

	
	
	
	18

	
	
	
	19

	
	
	
	20

	
	
	
	21


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالیشماره:
تاریخ:

شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاجرم (درخواست خرید(
