	ردیف
	شرح

	1
	 جنس بدنه : گالوانیزه با رنگ زرد الکترواستاتیک 

	2
	 ابعاد : 87*87*120 

	3
	  توان مصرفی750 وات

	4
	موتور 4/3 اسب بخار موتوژن نوع: BLDC

	5
	پمپ آب : موتوژن 

	6
	[bookmark: _GoBack]هوادهی : 160متر مربع

	7
	بازدهی : هوا 75 درصد

	8
	کلید محافظ جان جلو گیری از برق گرفتگی 

	9
	دارای رتبه بهینه انرژی

	10
	ضمنا موتور داری حداقل یکسال گارانتی باشد


اطلاعات فنی کولر آبی سلولزی
