| ردیف | شرح |
| --- | --- |
| 1 | جنس بدنه : گالوانیزه با رنگ زرد الکترواستاتیک |
| 2 | ابعاد : 87*87*120 |
| 3 | توان مصرفی750 وات |
| 4 | موتور 4/3 اسب بخار موتوژن نوع: BLDC |
| 5 | پمپ آب : موتوژن |
| 6 | هوادهی : 160متر مربع |
| 7 | بازدهی : هوا 75 درصد |
| 8 | کلید محافظ جان جلو گیری از برق گرفتگی |
| 9 | دارای رتبه بهینه انرژی |
| 10 | ضمنا موتور داری حداقل یکسال گارانتی باشد |

اطلاعات فنی کولر آبی سلولزی