استعلام پارت 3 خلوص سنج اکسیژن دیواری جهت بخشهای بیمارستانی

	مارک و مشخصات 
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	ایرانی و مورد تایید مرکز
قابلیت همزمان خلوص و فشار و ثبت آن 
قابلیت ارسال خلوص و فشار به صورت پیامک
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جهت بخشهای بیمارستانی
	1



لطفا در پیش فاکتور الصاق شده تمام مشخصات اقلام را قید فرمایید . 
[bookmark: _GoBack]لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال با شماره ی 09183789380 آقای مهندس عزیزی فر تماس حاصل فرمایید . 
