*** خواهشمند است توضیحات ذیل رابا دقت مطالعه فرمائید ***
لوله پلی اتیلن 200---10 بار---200 متر گریدA دفنی
سه راه پلی اتیلن 200---10 بار ---4 عدد گریدA دفنی
رینگ و فلنچ (ریخته گری) 200---10 بار--- 16 عدد گریدA دفنی
شیر فلکه 8 اینچ  چدنی زبانه فلزی------8 عدد گریدA دفنی
· کالا های مورد نیازدر صورت امکان می بایستی دارای استاندارد، گارانتی ،خدمات پس از فروش و تاریخ تولید و تاریخ انقضاء نیز باشند
· هزینه حمل ، جابجایی و تخلیه جهت تحویل کالا در محل مورد نیاز درخواست کننده در دانشگاه اراک به عهده فروشنده کالا است
· ضمیمه نمودن پیش فاکتور الزامیست
· در پیش فاکتور مشخصات کامل و نام تجاری کالای قابل ارائه قید شود.
· ارائه و پیوست پیش فاکتور جهت شفاف سازی بیشتر.
· -تایید کمی و کیفی کالای دریافتی توسط کارشناس واحد بهره بردار حتی در زمان تحویل دردانشگاه الزامیست و عدم تایید موجب عودت با پیگیری وهزینه فروشنده می گردد.
· درصورت تاخیر بیش از 10 روز کاری از تاریخ مورد نیاز درج شده در سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت در تامین کالا یا خدمت مورد درخواست دانشگاه می تواند در هر وضعیت از سفارش خرید را ابطال نماید 
· جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی و همچنین در صورت نیاز به  هماهنگی با:
·  کارشناس واحد بهره بردار :مهندس زرگران       09363701949
· دفتر فنی و عمرانی دانشگاه:               08632621580   
· واحد امور مالی:                                   08632621542
· حسابدار واحد فنی:                             08632621560    
· ***پرداخت با اوراق اسناد خزانه***

· پرداخت وجه با اوراق اسناد خزانه 406    سررسید19/10/1407—حفظ قدرت خرید%23سالانه
· پرداخت پس از تحویل کالا و تائید واحد بهره بردار طی مراحل اداری و مالی دانشگاه از واحد مالی قابل پیگیری است.
· مصالح مصرفی بایستی به تائید دفتر فنی و عمرانی برسد.
· همه اقلام دارای استاندارد ملی ایران و گواهی نامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن باشند
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