
	عنوان درخواست :   قطعات دستگاه ظرفشویی آزمایشگاهی Miele

نام آزمایشگاه :  باکتریولوژی                                             تلفن تماس: 81752344




	مشخصات
	مقدار / واحد
	نام کالا /خدمات

	ردیف

	· فیلترها حتما بر روی دستگاه نصب شده و تنظیمات نرم افزاری پس از نصب انجام شود.
· آزمایشگاه ظروف شسته شده توسط دستگاه را پس از نصب فیلتر ها مورد ارزیابی های کیفی قرار خواهد داد. چنانچه شستشوی این ظروف به لحاظ آزمایشات کنترل کیفی مورد تایید باشند تایید نهایی توسط آزمایشگاه صادر خواهد شد. 
· در صورت عدم تایید کالا توسط آزمایشگاه، تمامی کالاها با هزینه شرکت فروشنده مرجوع خواهد گردید.
· هزینه حمل کالا بر عهده فروشنده می باشد.
	2 عدد
	Flow meter
	1

	· 
	1 عدد
	Level control
	2

	· 
	3 عدد
	Filter Front 
	3

	· 
	1  عدد
	Micro filter
	4

	· 
	1  عدد
	Drain course sump filter
	5





                                                                                                                                                                      
