خرید لوازم مصرفی 

	ردیف
	جنس
	تعداد 
	واحد
	تعداد بر اساس یک بسته قیمت گذاری شود

	1
	برد سنسور برد DU402-SENSOR BOARD 
	1
	عدد
	

	2
	برد درایو بای پس DU520 –BYPSS DRIVER 
	1
	عدد
	

	3
	برد وریستور  scomec
	1
	عدد
	

	4
	فیوز نیمه هادی  690V/350A
	1
	عدد
	


دستگاه UPS  برند SO COMEC دارای 32 باطری مدل DRUPE160
1. بیمارستان در رد یا قبول استعلام مخیر است
2. هزینه حمل بر عهده برنده استعلام میباشد
