مشخصات فنی اتصال آکاردئونی یونیورسال(لرزه گیر):

- اتصال آکاردئونی یونیورسال 150 میلیمتر(6 اینچ) به طول 500 میلی مترفلنچدار PN16 مهاردار با متریال بلوز S.S304

- طراحی و ساخت و تست اتصالات فلزی مطابق با آخرین ویرایش استاندارد EJMA 10 می باشد.