
	ردیف
	کولر گازی ایستاده 
	ظرفیت
	تعداد
	مدل

	1
	کولر گازی ایستاده 
	36000
	1
	کولر گازی اینورتر آکس مدل ASW_H36/QG/IN

	2
	کولر گازی
	24000
	2
	کولر گازی اسپلیت دیواری 24000 اینورتر آکس مدل ASW_H24/QG/INV

	3
	کولر گازی
	18000
	1
	کولر گازی اسپلیت دیواری 18000 اینورتر آکس مدل ASW_H18/QG/INV

	4
	کولر گازی
	12000
	1
	کولر گازی اسپلیت دیواری 12000 اینورتر آکس مدل ASW_H12/QG/INV

	5
	کولر گازی
	30000
	1
	کولر گازی اسپلیت دیواری 30000 اینورتر آکس مدل ASW_H30/QG/INV

	
	
	
	
	


مدل کولرهای گازی 
