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تامین یکدستگاه UPS  بر اساس مشخصات فنی ذیل
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	UPS VOLTA PRO COMPACT – 6KVA
	1
	 تسویه حساب 45 روز بعد از تحویل کالا

	2
	محافظ اضافه ولتاژ و Stabilizer
	1
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	باتری 12 ولت 42 آمپر 
	20
	

	4
	رک باتری همراه با اتصالات و متعلقات 
	1
	



