6112505015 تقاضای شماره :

تامین یکدستگاه UPS  بر اساس مشخصات فنی ذیل

| شماره قلم | شرح کالا | تعداد | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS VOLTA PRO COMPACT – 6KVA | 1 | تسویه حساب 45 روز بعد از تحویل کالا |
| 2 | محافظ اضافه ولتاژ و Stabilizer | 1 |  |
| 3 | باتری 12 ولت 42 آمپر | 20 |  |
| 4 | رک باتری همراه با اتصالات و متعلقات | 1 |  |