                                                                           بسمه تعالی 
[bookmark: _GoBack]شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در نظر دارد جهت تعمیرات دو دستگاه چیلر تراکمی اسکرال از خدمات طراحی شرکت های ذیصلاح واجد شرائط بهره مند گردد .
. شرح خدمات مورد نیاز :
1-رفع نشتی و شارژ گاز یکی از مدارها 
2-تکمیل گاز مدار دوم 
3-کنترل گاز و در صورت لزوم تگمیل گاز هردو مدار چیلر
4-اجرای سیستم کنترلی جهت جهت هر دو چیلر با شرایط کاری بسیار سخت از نوع PLC یا هر کنترلر بهینه پیشنهادی پس از بازدید 
5-هردو فن کندانسور هر دو چیلر بایستی توسط درایو کنترل شود و با فرمان PLC یا کنترلر 
# زمان بازدید از پروژه روز یکشنبه مورخ 24/05/1405 ساعت 9 صبح به آدرس : خیابان کریمخان خیابان ایرانشهرنبش شاداب پلاک 170شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران طبقه 6 واحد خدمات تخصصی 
آقای فرازمند تلفن 88302891- 09183621241
