مشخصات کمد بخش آزمایشگاه پاتولوژی  بیمارستان امام خمینی ( ره )
	ردیف
	شرح کالا 
	ارتفاع
	عرض
	عمق 
	عدد

	1
	[bookmark: _GoBack]کمد درب دار با یراق آلات ضد آب درجه یک بهمراه کشو و ورق ضد آب 
	70
	50
	50
	16 متر

	2
	استیشن 
	110
	-
	60
	5 مترطول

	3
	میز کار با فایل کشو
	75
	150
	75
	1عدد

	4
	صحفه 5 سانتی ضد آب
	-
	-
	60
	4 متر

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



1 – همه کمدها حتما از جنس پاک چوب می باشد  . 
2 – پشت تمامی کمد ها فیبر 3mm می باشد  .   
3 – حمل و نقل و نصب بعهده ی فروشنده میباشد .
4 – رنگ درخواستی  رنگی   داخل هر کمد یک طبقه و آویز لباس  داشته باشد
5 – تسویه 4 ماه پس از تحویل و نصب کامل کالا . 
6 – الصاق پیش فاکتور الزامیست .
7-تمامی کمد ها مورد تائید دفتر فنی مجتمع بیمارستان باشد در غیر این صورت عودت داده خواهد شد

