مشخصات اقلام
	تعداد
	شرح کالا

	10
	کولر 8000 پلیمری سلولوزی

	9
	کولر 6000 پلیمری سلولوزی

	2
	کولر 4000 پلیمری سلولوزی






کولر ها میبایست از نوع موتور بی ال دی سی بوده , دارای گارانتی 5 ساله و درجه انرژی آ پلاس پلاس باشد.
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