	
	مشخصات پک  سزارین 
	
	

	ردیف 
	شرح 
	تعداد
	ابعاد
	وزن
	توضیحات
	 
	

	1
	گان جراح
	2
	-
	50گرم
	آستین وجلوگان لمینت
	 
	

	2
	شان چسبدر
	2
	100*100
	50گرم
	ضخیم وضد آب 
	 
	

	3
	شان چسبدار
	2
	120*150
	50گرم
	ضخیم وضد آب 
	 
	

	4
	شان پرفوره لمینت چسبدار
	1
	120*150
	50گرم
	ترموهیدروفیلینگ
	 
	

	5
	شان پک لمینت
	1
	120*150
	50گرم
	ضخیم وضد آب 
	 
	

	6
	دست خشک کن
	2
	40*40
	50گرم
	ضخیم وضد آب 
	 
	

	7
	چسب
	2
	30*40
	-
	-
	 
	

	8
	برچسب (نشانگر استریل7p)
	1
	-
	-
	-
	 
	

	9
	کیسه نایلونی چسب دار
	1
	30*40
	-
	-
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



