
	12عدد
	دتکتور دودی آدرس پذیر آپولو با پایه 

	12عدد
	خشاب دتکتور آدرس پذیر آپولو

	2عدد
	باطری 12 ولت 7 آمپر

	50متر
	کابل نسوز 2 در 1.5 شیلدار مخصوص سیستم اعلام حریق

	50متر 
	لوله خرطومی نمره 16

	با فروشنده
	لوازم نصب شامل بست و پیچ و روپلاک و تقسیم

	50متر 
	اجرای کابل کشی

	50متر
	اجرای لوله کشی

	1عدد
	آدرس دهی روی نقشه و پنل اعلام حریق به صورت نرم افزاری
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