شرکت تامین کننده بایستی برای اقلام درخواستی در سایت IMED.IR ثبت شده باشد، تحویل کالا در انبار بیمارستان پس از تایید مسئول فنی داروخانه و هزینه حمل بر عهده تامین کننده (فروشنده) می باشد.

| نام کالا | نام برند مورد تایید | تعداد | ایران کد | مهلت پرداخت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کانکشن 150 سانتی متر سی تی اسکن (رابط فشار قوی ( |  | 3000 عدد | 2131810551860015 | 9 ماهه |

توضیحات ذیل درج شود :

- کانکشن سی تی اسکن فشار: 1200 psi و طول: 150 سانتی متر به تعداد 3000 عدد مورد نیاز مرکز می باشد.

- از نظر کیفیت مورد تایید این مرکز باشد.

- ایران کد مشابه است.

- در صورت داشتن بیش از یک نمایندگی برای کالای درخواستی برند یا مارک تحویلی طی پیش فاکتور اعلام گردد.

- در صورتی که کالا در سایت  Imed قیمت گذاری شود شرکت کننده ملزم به ارائه کالا با نرخ مصوب می باشد و ارائه قیمت بالاتر از نرخ مصوب منجر به کنار گذاشته شدن تامین کننده از دور استعلام خواهد شد.